Bedientableau im Labor

Bedientableau

Maschinenraum Licht An	Maschinenraum Licht Aus	Maschinenraum Notaus Melder	Maschinenraum Strom An
Labor Licht An	Labor Licht Aus	Labor Notaus Melder	Labor Strom An
Brücke Licht An	Brücke Licht Aus	Gesamt Strom Aus	Brücke Strom An

Unterverteiler 11

Unterverteiler 11 Flur

F9 → Shelly 3EM eingebunden ins Smarthome

F10 → UV11.1 Maschinenraum

F11 → UV11.2 Labor

F12 → UV11.3 Brücke

Unterverteiler 11.1 Maschinenraum

Unterverteiler 11.1 Maschinenraum

Unterverteiler 11.2 Labor

Unterverteiler 11.2 Labor

Unterverteiler 11.3 Brücke

Unterverteiler 11.3