Bedientableau im Labor

Bedientableau

Maschinenraum Strom An	Maschinenraum Strom Aus	Maschinenraum Notaus Melder	Maschinenraum Licht AN/AUS
Labor Strom An	Labor Strom Aus	Labor Notaus Melder	Labor Licht AN/AUS
Brücke Strom An	Brücke Strom Aus	Licht Zentral AUS	Brücke Licht AN/AUS

Unterverteiler 11

Unterverteiler 11 Flur

F9 → Shelly 3EM eingebunden ins Smarthome

F10 → UV11.1 Maschinenraum

F11 → UV11.2 Labor

F12 → UV11.3 Brücke

Unterverteiler 11.1 Maschinenraum

Unterverteiler 11.1 Maschinenraum

Unterverteiler 11.2 Labor

Unterverteiler 11.2 Labor

Unterverteiler 11.3 Brücke

Unterverteiler 11.3