Raumluft Sensoren

Von: H3, Nikolai

Mit Bautelen von: Nikolai, Arvid/H3, Pixtxa

TODO: Bilder

Maschinenraum

hier Bild

Messgrößen:

Feinstaub 2.5µm durch PM1006 aus IKEA VINDRIKTNING

CO2 durch MH-Z19B

Temperatur und Feuchte durch AHT10

ESPHome Konfigurationsdatei

Labor

hier Bild

Messgrößen:

Feinstaub 2.5µm durch PM1006 aus IKEA VINDRIKTNING

CO2 durch MH-Z19B

Temperatur und Feuchte durch DHT22 defekt

ESPHome Konfigurationsdatei

Brücke

hier Bild

Messgrößen:

TVOC durch CCS811

CO2 durch MH-Z19C

Temperatur und Feuchte durch HDC1080

ESPHome Konfigurationsdatei