200W Lichtmaschine

RGB Beleuchtung aus WS2812 Basis im Replikator Raum

Zutaten:

5V 320W Netzteil

LED Streifen 2*432cm + 2*336cm = 924 WS2812 LEDs

ca 30m Meter 2,5mm² Leitung für Einspeisung an 6 Punkten

Stromverteiler mit Sicherungshalter