Ausstattungsübersicht

Maschinenraum

Analog-Multimeter von PHILIPS

3D Drucker

Siglent SDS 1104X-E Digitales Speicheroszilloskop

EA-PS2332-025 Labornetzteil

Herkules Dekupiersäge

Proxxon Fräse

Proxxon Standbohrmaschine

Silverline Standbohrmaschine

SpaceComputer

Kinzo Heißluftföhn

Heißklebepistole

Brücke

Beamer

Kühlschrank

Kamera

Oki C3520 MFP Drucker

Kabelausstattung in Space

Projektmaterial

Steckernetzteile

Akkupacks

Aktuell nicht verfügbar oder defekt

X-Carve CNC Fräse (750mm) - (currently not available, 30.12.2019)

Tektronix 2235 Oszilloskop - (defekt)

DELL PC - (ausgemustert und durch SpaceComputer ersetzt

D-Link Router - (ersetzt mit GBit Infrastruktur

Freifunk Router - (firmware muss aktualisiert werden, aktuell nur der auf der Brücke im Einsatz)

DYMO Labelwriter - (currently not available, 30.12.2019)

Telefon - DECT Telefon auf der Brücke verfügbar aber nur für eingehende Anrufe

Weller WS 51 Lötkolben - (currently not available, 30.12.2019)

Wartungsraum

Wunschliste